**Разъяснение положений документации запроса цен в электронной форме (извещение № 31907475263) на поставку световода с цилиндрическим диффузором и интродьюсером**

01.02.2019 в 13:13 Заказчику поступил запрос на разъяснения положений документации запроса цен в электронной формена поставку световода с цилиндрическим диффузором и интродьюсером (извещение № 31907475263).

В ответ на запрос сообщаем следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе*** | ***Содержание разъяснения*** |
| 1. | Прошу разъяснить следующие пункты закупочной документации: Техническое задание - п 1.13. - свидетельствует ли данный пункт о многократности использования световода с цилиндрическим диффузором? | Световод одноразовый. В соответствии с техническим заданием,  поставляется нестерильным с последующей стерилизацией перед применением. |